## Паспорт услуги (процесса)

## Порядок (процесса) технологического присоединения

## к сетям ООО «ЖЭУ 110 «А»»

Разработан руководствуясь Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 861. – далее по тексту Правила

| N п/п | Этап/Содержание | Результаты | Срок выполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя. | Заявка от потребителя. | По факту поступления. | Пункт 8,3 Правил. |
| 1.1. | При неполном пакете документов Организация письменно уведомляет заявителя | Уведомление заявителя о неполном пакете документов. | Срок 6 рабочих дней. | В соответствии с 11 абзацем п. 15 Правил. |
| 2. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий. | Направленная заявителю оферта договора. | В течении 30 дней. | П.15, 3 абзац Правил. |
| 2.1. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий для юридическое лиц или индивидуальных предприниматель, осуществляющих технологическое присоединение электроустановок с уровнем максимальной мощности менее 150 кВт. | Направленная заявителю оферта договора. | В течение 15 дней. | П. 15, 1 абзац Правил. |
| 2.2. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий для лиц, подающих заявления на временное электроснабжение | Направленная заявителю оферта договора. | В течении 10 рабочих дней. | П. 15, 1 абзац Правил. |
| 2.3. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий для физических лиц, подающих заявление на технологическое присоединение до 15 кВт. | Направленная заявителю оферта договора. | В течение 15 дней. | П. 15, 1 абзац Правил. |
| 2.4. | При осуществлении технологического присоединения электроустановок с уровнем максимальной мощности более 5 МВт Сетевая организация согласовывает ТУ с филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Самарское РДУ. | Направленная заявителю оферта договора с приложением технических условий согласованных с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ. | В данном случае срок подготовки оферты договора технологического присоединения продлевается на срок согласования технических условий с филиалом ОАО «СО ЕЭС» - «Самарское РДУ. | П.38. (1). |
| 2.5. | Заявитель возвращает подписанный договор технологического присоединения в Организацию. | Начало выполнения обязательств по договору каждой из сторон. | в течение 30 дней, с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора, заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | 12 абзац 15 пункта Правил. |
| 3. | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств по действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. | Подключение объекта заявителя | 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт. 15 рабочих дней для временного электроснабжения | П.16 пп. «б» Правил |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. | Выдача документов о технологическом присоединении. | В течении 1 месяца, но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | п. 18 «д» Правил. |
| 5. | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора. | Выдача документов о технологическом присоединении. | В течении 1 месяца, но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | п. 18 «е» Правил; п. 2 абзац 4 Постановления Правительства РФ № 861 (действующая редакция). |
| 6. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Включение объекта заявителя – фиксация коммутационного аппарата в положение включено. | В течении 1 месяца, но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | п. 18 «ж» Правил |

## Установление Платы по договорам технологического присоединения

Плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из следующих критериев:

- Физическое лицо, заявившееся с максимальной мощностью до 15 кВт, расстояние до электроустановок сетевой организации соответствующего класса напряжения менее 300 метров в городе и менее 500 метров в сельской местности, заявка подаётся физическим лицом впервые за 3 последних года, электроустановки подключаются впервые по 3 категории надёжности электроснабжения, – плата за технологическое присоединение 550 руб. п.17 Правил.

- Юридическое лицо, заявившееся с максимальной мощностью до 15 кВт, расстояние до электроустановок сетевой организации соответствующего класса напряжения менее 300 метров в городе и менее 500 метров в сельской местности, заявка подаётся юридическим лицом впервые за 3 последних года, электроустановки подключаются впервые по 3 категории надёжности электроснабжения, – плата за технологическое присоединение 550 руб. п.17 Правил.

Вышеуказанная льгота не распространяется на лиц, осуществляющих присоединение:

А. Надёжность электроснабжения которых выше 3 категории п. 17, абзац 1 Правил.

Б. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. п. 17, 5 абзац Правил.

В. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства п. 17, 7 абзац Правил.

Г. при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. п. 17, 8 абзац Правил.

- В других случаях размер платы за технологическое присоединение устанавливается на основании утверждённых тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, установленными (утверждёнными) приказом уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на соответствующий период регулирования.

Для заявителей в соответствии с п. 27 абзац 4 и абзац 5 Правил ООО «ЖЭУ 110 «А»» оказывает услугу подготовки дубликатов документов.

| № этапа | Наименование документа | Срок выполнения | Цена | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические условия; Акт о выполнении технических условий; Акт об осуществлении технологического присоединения; Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей, присоединяемых энергопринимающих устройств к электрическим сетям ООО «ЖЭУ 110 «А»» | 7 дней | 1000 руб. (с НДС) | п. 27 абзац 4 и абзац 5 Правил |